大冶市政府采购

采 购 文 件

项目编号：YECG2024-1007号

项目名称：大冶市人民医院中心院区药库改造项目

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：大冶市人民医院

代理机构：湖北中天招标有限公司

日    期：2024年10月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	3

第二章	磋商须知	5

第三章	技术、服务及商务要求	11

第四章	评分办法	22

第五章	响应文件格式	25

附件1：磋商书	26

附件2：报价表	27

附件3：报价明细表	28

附件4：法定代表人身份证明书	29

附件5：法人代表授权书	30

附件6：供应商的资格声明	31

附件6-1：基本资格条件承诺函	32

附件6-2：书面声明函	33

附件6-3：中小企业声明函（工程、服务）	34

附件6-4：残疾人福利性单位声明函	36

附件7：项目管理机构	38

附件8：技术及服务要求响应、偏离说明表	40

附件9：其他材料	41

竞争性磋商最后报价表	42

# 竞争性磋商公告

【项目概况】

大冶市人民医院中心院区药库改造项目的潜在供应商应在湖北中天招标有限公司获取采购文件，并于2024年10月21日09时00分（北京时间，下同）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：YECG2024-1007号

2、项目名称：大冶市人民医院中心院区药库改造项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：321618.68元

5、最高限价：321618.68元

6、采购需求：大冶市人民医院中心院区药库改造项目（详见采购文件第三章技术、服务及商务要求）。

7、合同履行期限：40日历天。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

9、是否可采购进口产品：否

10、本项目（是/否）接受合同分包：否

11、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

12、面向中小微企业的类型为：中小微企业

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

6、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、时间：2024年10月10日至2024年10月15日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖北中天招标有限公司

3、方式：现场领取，申请人须提供“申请人的资格要求”所述资格要求及供应商代表身份证明文件，供应商代表应为法定代表人或法定代表人授权委托人，授权委托人必须为供应商在职员工，提供二代身份证和法人授权委托书及近6个月内任意3个月由供应商缴纳社保的证明材料，否则不予接受报名。

四、响应文件提交

1、开始时间：2024年10月21日08时30分

2、截止时间：2024年10月21日09时00分

3、地点：湖北中天招标有限公司

五、开启

1、时间：2024年10月21日09时00分

2、地点：湖北中天招标有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、政府采购相关政策执行：落实政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2、发布公告的媒介：大冶市人民医院网站。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：大冶市人民医院

地  址：大冶市罗家桥街道东港路26号

联系电话：0714-8711266

2、采购代理机构信息

名  称：湖北中天招标有限公司

地  址：大冶市新冶大道62号一品华府小区

联系方式：樊工15387231052

# 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 大冶市人民医院中心院区药库改造项目 |
|  | 采购人 | 大冶市人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 湖北中天招标有限公司 |
|  | 项目属性 | 工程类 |
|  | 标的所属行业 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |
|  | 支持中小企业 政策 | 本项目为专门面向中小微企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。 |
|  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录的承诺函；（附件6-1） 3、未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函；（附件6-1） 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（附件6-2） 5、按要求提供采购文件第一章“申请人的资格要求”中规定的书面声明；（附件6-2） 6、申请人必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），出具《中小企业声明函》（附件6-3）；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》（附件6-4）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。 7、参加磋商的供应商代表应为供应商法定代表人或法定代表人授权委托人，授权委托人必须为供应商在职员工，提供二代身份证和法人授权委托书及近6个月内任意3个月由供应商缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，潜在供应商自行踏勘的，自行承担现场踏勘的全部费用、责任和风险。 |

一、总 则

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.2“采购代理机构”是指：详见《磋商须知前附表》。

2.3“供应商”是指：获得该项目磋商小组确定参加磋商的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

2.5供应商应具备的条件详见本章磋商须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”，并提供相关证明材料,证明材料应真实可靠、不得伪造，证明材料为复印件的应加盖供应商公章，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，采购小组将拒绝其参加磋商。

3. 费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

3.2本项目代理服务费参照发改价格[2002]1980号文标准收取，由成交供应商在领取成交通知书时支付。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1响应文件以及与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因供应商只提供本文件要求的部分内容或附件的，磋商小组有权拒绝其补充和磋商。

5.5响应文件的组成包括但不限于采购文件第五章响应文件格式的全部内容，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

7. 本项目磋商有效期为磋商之日算起（60）日历日内保持有效，在此期间响应文件有效。磋商结束后，在有效期内磋商供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购代理机构可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

9. 报价以人民币报价。供应商的报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。

10.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此费用已包括在报价中。

11.报价由供应商根据本项目采购需求、结合自身情况进行综合报价。

五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，一起密封包装，加贴封条并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

12.2响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、供应商名称。

12.3未按要求密封和标记的响应文件，采购人不予接收。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件应于第一章“竞争性磋商公告”中规定的时间和地点前递交。

14. 迟交的响应文件

14.1采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、磋商小组的组成

15. 本次磋商由采购人组建的磋商小组负责响应文件的评审、磋商、根据磋商情况编写评审报告。磋商小组负责确认采购文件、确定磋商供应商名单、响应文件的评审、磋商、根据磋商情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、磋商的步骤

16.采购小组根据采购文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合采购文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入磋商，并告知有关供应商。

17.采购小组对通过资格审查的响应文件进行符合性检查，符合性检查如发现下列情形之一的，其响应文件将被视为无效：

1）供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

2）供应商单价报价超过最高限价的；

3）供应商响应的商务条款不符合采购文件要求的；

4）符合采购文件中其它规定被视为无效的条款的。

采购小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为：

1）不同供应商的响应文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

2）不同供应商的各项响应存在异常一致或者呈规律性变化的；

3）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；

4）不同供应商的响应文件中响应资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。

18.第一轮磋商

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

采购小组一致确定响应供应商符合采购文件要求的，采购小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

第一轮磋商采购小组未能确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，对采购文件修正后进行第二轮磋商。

19.采购文件修正

（1) 第一轮磋商结束后，采购小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对采购文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）代理机构通知响应供应商，采购小组强调调整后的采购要求，将采购文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮磋商情况和采购文件修改通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件以书面形式送交采购小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

20.第二轮磋商

第二轮磋商为最终磋商，在采购需求、质量和服务没有实质性变更的情况下，最后报价不得高于第一轮报价。

供应商的最后报价与第一轮报价相比，出现差价较大等异常现象的，采购小组应要求供应商在规定时间内以书面形式报出最后报价的分项报价，并提交书面的合理解释和最终报价未低于成本、在此报价基础上按采购文件要求保质保量完成本项目的书面承诺等相关资料，否则最后报价视为无效报价。

21.综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由采购小组采用综合评分法（第四章 评分办法）对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.响应文件的澄清

22.1 采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

八、确定成交供应商

23. 采购小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24. 采购人从采购小组提出的成交候选人中确定成交供应商。

25. 成交供应商因特殊原因放弃或被取消成交资格或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可从成交候选人中依次递补成交供应商或重新组织采购。

九、成交结果通知

26. 采购代理机构在成交供应商确定后公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

十、签订合同

27. 成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同，由于成交供应商原因造成无法按时签订合同的，采购人将取消其成交供应商资格，并按照成交候选人顺序确定下一名为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

十一、采购文件的解释权

28.本项目采购文件的最终解释权为采购人、代理机构所有。

# 技术、服务及商务要求

### 项目概述

大冶市人民医院中心院区药房改造项目，结合《药品管理法》等相关规定，对药品仓库进行合理区分，按照不同药品的储藏环境要求，设置大输液库、常温仓库、阴凉仓库、中药饮片仓库、冷藏仓库，满足不同药品、疫苗的储藏环境要求，有助于维持药品的质量和稳定性，确保患者在使用药物时获得有效而安全的治疗效果。设置合适的GCP办公室区域，适应医院对于药物临床实践管理方面的发展需要，提升医院的整体研发水平。主要改造内容包括：

1.大输液库。根据医院对大输液的需求，在2-3轴和2-5轴之间的区域设置大输液库。根据药品仓库的实际需要，拟设置大输液库约120㎡。

2.常温库。按《药品经营质量管理规范》（2016修订版）及《中国药典》（2020版）的规定：常温（室温）系指10℃--30℃。常温药库拟设置在2-7轴和2-9轴之间的区域。根据药品仓库的实际需要，拟设置药品常温库约135㎡。

3.阴凉库（含中药饮片库）。按《药品经营质量管理规范》（2016修订版）及《中国药典》（2020版）的规定：阴凉库（处）系指不超过20℃。阴凉储存环境的相对湿度在60%以下。将二楼南侧2-5到2-7轴之间整体改造为药品阴凉库。该区域面积约135㎡，设计温度15-20℃，满足阴凉储存环境的需求。在阴凉库中设置中药饮片仓库，用于中药饮片的储存。考虑到中药饮片未来的发展，中药饮片仓库不采用固定墙体，采用格栅进行隔断，便于根据实际使用需求灵活调整面积。阴凉库层高2.8米，吊顶采用厚度为75mm的阻燃型双面金属聚氨酯夹芯冷库专用保温板。阴凉库隔断维护采用厚度为75mm的阻燃型双面金属聚氨酯夹芯冷库专用保温板。保温板必须达到设计的防火等级，墙体及顶板材料（龙骨、面板及夹芯材料等）必须满足消防要求，耐火时间≥1.0h，满足人员疏散的需要。阴凉库地面不设保温板，地面铺设3mm耐磨PVC地板。阴凉库大门选择1.9米*2米聚氨酯平开门。门口不设置风幕机。阴凉库配置6P风冷制冷机组两套，主机安装于空调机房内，主机散热引至室外。

4.冷库。按《药品经营质量管理规范》（2016修订版）及《中国药典》（2020版）的规定：冷库（处）系指2℃--10℃。设置16㎡冷库，设计温度2-8℃，满足药品冷藏储存环境的需求。冷库层高2.8米，吊顶采用厚度为100mm的聚氨酯彩钢板。冷库隔断维护采用厚度为100mm的聚氨酯彩钢板。冷库地面安装100mm聚氨酯库板，上面铺设3mm花纹铝板。冷库大门选择1.1米*1.9米聚氨酯平开门。门口不设置风幕机。冷库配置5P风冷制冷机组一套，主机安装于空调机房内，主机散热引至室外。冷库配套相应的电气柜、照明系统、排风系统。

5.GCP办公室装修及温湿度报警系统。住院部二楼东南约70㎡作为GCP办公区域，阴凉库与CCP办公室之间隔断为库板木方、木芯板打底，面层为铝塑板。GCP办公区域分为办公室、药库、资料室三个区域，GCP药库单独对走廊开门。仓库安装温度检测报警器，通过短信及时发出预警提示。

### 项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 货物/服务/工程 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库安装工程 | 1 | 项 | 详见技术要求 | 工程 | 建筑业 |
| 2 | 阴凉库安装工程 | 1 | 项 | 详见技术要求 | 工程 | 建筑业 |
| 3 | 办公室装修及库温湿度报警系统 | 1 | 项 | 详见技术要求 | 工程 | 建筑业 |
| 工期 |  | 40日历天。 |  |  |  |  |
| 预算金额 |  | 人民币321618.68元整 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  | 人民币321618.68元整 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按照国家建筑规范规定要求进行质保（装饰装修 2 年）；竣工后按国家规定的保修期内对质量缺陷进行无偿维修或更新更换处理。 |  |  |  |  |

### 三、执行的相关标准、规范

1.国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范。

1.1规范要求：依据施工清单和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准；若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

1.2若图纸中出现跟下述技术规范相违背的地方，须以下述国家规范为准。

1.2.1《房屋建筑制图统一标准》 （GB/T50001—2010）；

1.2.2《建筑制图标准》（GB/T50104—2010）；

1.2.3《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）；

1.2.4《建筑内部装修设计防火规范》 （GB50222-2017[2017年版] ）；

1.2.5《建筑工程设计文件编制深度规定》 2008版；

1.2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010 [2013年版] ）；

1.2.7《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）；

1.2.8《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001版）；

1.2.9《中华人民共和国工程建设标准强制性条款——房屋建筑部分2013年版》；

1.2.10《绿色建筑标准评价》（GB/T 50378—— 2014 ）；

1.2.11《民用建筑隔声设计规范》（GB/50118— 2010）；

1.2.12《公共建筑节能设计标准》 （GB50189-20）；

1.2.13《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209— 2010 ）；

1.2.14《砌体工程施工质量与验收规范》（GB 50203— 2011 ）；

1.2.15《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ  354-2014）；

1.2.16《蒸压加氣混凝土砌块建筑构造》（03J 104）；

1.2.17《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133—2001）；

1.2.18《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50224— 2010 ）；

1.2.19《室内空气质量国家标准》（GB/T18883— 2002 ）；

1.2.20《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）；

1.2.21《2010年最新建筑工程施工技术考核、评定标准与工程质量验收规范及国家强制性条文》（2010年版）；

1.2.22《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

1.2.23《办公建筑设计规范》（JGJ67—2006）。

1.3以上技术规范由供应商自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

1.4对施工工艺的特殊要求：详见工程清单及有关规范。

### 四、技术参数及服务要求

本章中标注“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，供应商需提供满足以上条款的承诺函并加盖公章，否则为无效响应。

（一）清单及要求

| 一、冷库安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 保温工程 |  |  |  |
| 1 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100mm聚氨酯彩钢板 2.隔板材料品种、规格、颜色:钢板厚度0.376mm，硬质聚氨酯夹心手工彩钢板，防火等级B1级 3.嵌缝、塞口材料品种:包含安装墙板的各种零、配件，满足设计及规范要求 | m2 | 93 |
| 2 | 011302001001 | 顶板吊件 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:顶板打膨胀螺丝固定，Φ10丝杆连接调节装置、蘑菇头 | m2 | 25 |
| 3 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0920 2.门框或扇外围尺寸:900mm*2000mm | m2 | 1.8 |
| 4 | 010606006001 | 钢平台 | 1.钢材品种、规格:地面花纹铝板 厚度3mm | m2 | 16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 制冷设备 |  |  |  |
| 5 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:全封闭风冷机组 2.型号:5P 3.规格:输入功率3.8KW,制冷量8.55KW。具备自动热氟化霜功能，制冷机组具备远程显示及控制功能 4.安装形式:落地 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 6 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:冷风机 2.型号:DL40 3.安装形式:吊装 | 台 | 1 |
| 7 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:风幕机 2.型号:L900 3.安装形式:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:冷凝水DN32 PVC管 3.连接形式:胶粘 | m | 30 |
| 9 | 031001004001 | 铜管 | 1.规格、压力等级:D19 满足设计及规范要求 2.连接形式:钎焊 | m | 36 |
| 10 | 031001004002 | 铜管 | 1.规格、压力等级:D12 满足设计及规范要求 2.连接形式:钎焊 | m | 36 |
| 11 | 171602001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:膨胀阀 2.规格、压力等级:D12 满足设计及规范要求 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1 |
| 12 | 171602001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:D12 满足设计及规范要求 3.连接形式:螺纹 | 个 | 1 |
| 13 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管 2.绝热厚度:20mm | m | 72 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 电气照明 |  |  |  |
| 14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:满足制冷机组所需要求 | 台 | 1 |
| 15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV3*6+2*2.5 | m | 80 |
| 16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:BV2.5mm2 | m | 20 |
| 17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN40 PVC管 | m | 80 |
| 18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:三防灯 2.型号:60W 3.规格:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
| 19 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 散热排风系统 |  |  |  |
| 20 | 171702002001 | 不锈钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.板材厚度:0.6mm | m2 | 40 |
| 21 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 22 | 03B001 | 二次搬运 | 1.工作内容:将安装所需材料、机械等设备搬运至指定地点。 | 项 | 1 |
| 23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 二、阴凉库安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 保温工程 |  |  |  |
| 1 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75mm聚氨酯彩钢板 2.隔板材料品种、规格、颜色:钢板厚度0.376mm，硬质聚氨酯夹心手工彩钢板，防火等级B1级 3.嵌缝、塞口材料品种:包含安装墙板的各种零、配件，满足设计及规范要求 | m2 | 341.6 |
| 2 | 011302001001 | 顶板吊件 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:顶板打膨胀螺丝固定，Φ10丝杆连接调节装置、蘑菇头 | m2 | 142.4 |
| 3 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221 2.门框或扇外围尺寸:1200*2100 | m2 | 2.52 |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖墙 2.拆除高度:4.8米 3.工作内容:拆除砖墙，将拆除的建筑垃圾搬运下楼、归堆、装车外运 | m3 | 7.68 |
| 5 | 011101001001 | 隔墙及地面修复 | 1.工作内容:地面修复 2.其他:满足设计及规范要求 | m2 | 5.4 |
| 6 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mmPVC耐磨地板 | m2 | 142.4 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 制冷设备 |  |  |  |
| 7 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:全封闭风冷机组 2.型号:6P 3.规格:输入功率4.56KW，制冷量21KW。制冷机组具备远程显示及控制功能 4.安装形式:落地 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:满足设计及规范要求 | 台 | 2 |
| 8 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:冷风机 2.型号:DL80 3.安装形式:吊装 | 台 | 2 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:冷凝水DN32 PVC管 3.连接形式:胶粘 | m | 60 |
| 10 | 031001004001 | 铜管 | 1.规格、压力等级:D22 满足设计及规范要求 2.连接形式:钎焊 | m | 110 |
| 11 | 031001004002 | 铜管 | 1.规格、压力等级:D16 满足设计及规范要求 2.连接形式:钎焊 | m | 110 |
| 12 | 171602001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:膨胀阀 2.规格、压力等级:D16 满足设计及规范要求 3.连接形式:螺纹 | 个 | 2 |
| 13 | 171602001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:D16 满足设计及规范要求 3.连接形式:螺纹 | 个 | 4 |
| 14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管 2.绝热厚度:20mm | m | 110 |
| 15 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 电气照明 |  |  |  |
| 16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:满足制冷机组所需要求 | 台 | 2 |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV3*6+2*2.5 | m | 180 |
| 18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:BV2.5mm2 | m | 200 |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN40 PVC管 | m | 180 |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:三防灯 2.型号:60W 3.规格:满足设计及规范要求 | 套 | 4 |
| 21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.规格:满足设计及规范要求 | 套 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 散热排风系统 |  |  |  |
| 22 | 171702002001 | 不锈钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.板材厚度:0.6mm | m2 | 40 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 23 | 03B001 | 二次搬运 | 1.工作内容:将安装所需材料、机械等设备搬运至指定地点。 | 项 | 1 |
| 24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 三、办公室装修及库温湿度报警 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50mm岩棉彩钢板 | m2 | 37.5 |
| 2 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0821 2.门框或扇外围尺寸:800*2100mm | m2 | 1.68 |
| 3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:4mm铝塑板 | m2 | 112 |
| 4 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:20mm | m | 20 |
| 5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:插座 2.材质:五孔 3.安装方式:满足设计及规范要求 | 个 | 8 |
| 6 | 171503005001 | 声光报警器 | 1.名称:库温检测报警器 2.规格:6ES7 288-1SR40-0AA1 | 个 | 1 |
| 7 | 080903004001 | 模块（接口） | 1.名称:检测模块 2.规格:6ES7 288-3AE04-0AA0 | 个 | 2 |
| 8 | 171503005002 | 温湿度传感器 | 1.名称:温湿度传感器 2.规格:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 9 | 080903004002 | 模块（接口） | 1.名称:短信报警模块 2.规格:满足设计及规范要求 | 个 | 1 |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:满足报警系统要求 | 台 | 1 |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:BV2.5mm2 | m | 150 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |

（二）工程质量要求

2.1本项目使用的材料、设备、施工质量须达到国家和省、市或行业的现行标准、规范的要求，且不得低于所改造的房屋及附属设施自身原有的质量标准。

2.2 不得低于原设计文件（包括图纸）的技术要求。

2.3 符合现行的建筑、安装、装饰装修工程设计标准和规范、规程要求。

2.4 符合现行的建筑、安装、装饰装修工程施工操作规范及验收规范要求。

2.5 符合现行的建筑工程施工质量验收统一标准要求及省、市有关行政主管部门的相关文件规定。

2.6 成交供应商应按（且不限于）工程量清单所列服务的特征描述完成维修清单的工作内容。

2.7  成交供应商应避免本项目维修作业对日常办公秩序产生干扰和不良影响，以及为消除此干扰和不良影响而发生的必要费用，充分考虑因此而不能在正常工作时间进行维修作业、以致需要在夜间和休息日作业导致的工效降低及其他一切费用。

（三）技术参数要求

| 序号 | 条款类型 | 条款内容 | 评审点 ※ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 供应商对项目改造进行现场踏勘，对工程概况描叙说明。 | ※ |
| 2 | 综合服务方案 | 供应商根据招标文件要求的内容编制详细的综合服务方案。 | ※ |
| 3 | 施工进度 保障措施 | 供应商根据招标文件要求提供详细的施工进度保障措施。 | ※ |
| 4 | 施工准备与 资源配置计划 | 供应商根据招标文件要求提供详细、合理的施工准备与 资源配置计划。 | ※ |
| 5 | 施工方案 | 供应商提供关于本项目科学、合理的施工方案。 | ※ |
| 6 | 突发应急事件处理预案 | 供应商根据采购文件要求编制详细的突发应急事件处理预案，预案内容包含且不限于：应急管理体系、应急管理措施等。 | ※ |
| 7 | 质量、安全保障措施 | 供应商提供本项目施工改造的质量、安全保障措施方案。 | ※ |

### 五、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 条款内容 | 评审点 ※ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地点 | 大冶市人民医院中心院区2号楼2楼药库 | ▲ |
|  | 报价要求 | 2.1按工程量清单进行报价（工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算时完全未实施施工的单项金额予以扣减，报价风险由供应商自行承担） 2.2 供应商报价应包括完成本项目清单全部内容的费用，包含但不限于检测实验、样板制作、人工、材料、设备、交通、车辆及通行费、安全费、防疫费等； 2.3 供应商的报价应充分考虑市场的价格因素，应包含服务人员报酬及社会保险费用、管理费、税费、风险及其他相关费用等全部费用； 2.4 供应商对报价的准确性负责，任何漏报、错报等风险均由其自身承担，采购人不承担项目报价金额外的任何费用。 2.5 对于本采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价内。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目采购的总报价中。 | ▲ |
|  | 付款方式 | 按工程进度每月支付工程款，工程验收合格后支付至合同总额的80%，完成结算审计后支付至结算金额的98.5%，剩余1.5%质保到期后完成支付。（具体以合同约定为准） | ▲ |
|  | 交付标准和方法 | 4.1 施工过程中不能影响原有构筑物的安全，施工现场不许抽烟，办证进出现场。遵守采购人的各项管理制度。建筑垃圾必须投放到指定地点，每天应清运干净。施工噪音等自行合理安排，不能影响办公区域内的日常工作。现场临时用电按照采购人要求执行。采取积极措施做好施工现场的建筑物、构筑物和设备的保护工作，施工时现场未装修部分要遮盖保护，如有损坏和污染，由此所造成的经济损失，由供应商负责赔偿。 | ▲ |
|  |  | 4.2 应指定专职安全员。进场施工前，应与采购人签订《施工安全责任书》，并完全响应 《施工安全责任书》的全部要求。 | ▲ |
|  |  | 4.3 根据供应商对项目的要求建立施工总进度表或施工网络图、施工部署计划安排、确保安全文明施工的技术组织措施、文明施工保证体系及保证措施质量保证措施、各项工作和管理制度、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。 | ▲ |
|  | 质保（服务）范围、要求 | 按照国家建筑规范规定要求进行质保（土建、装饰装修 2 年，防水 5 年）；竣工后按国家规定的保修期内对质量缺陷进行无偿维修或更新更换处理。 | ▲ |
|  | 违约责任 | 成交供应商应按照有关规定，采用严格有效的安全防护设备及措施，由于成交供应商自身安全措施不，造成的工程安全事故、伤亡事故所发生的费用，由成交供应商承担。 | ▲ |
|  | 工期 | 40日历天 | ▲ |
|  | 项目经理技术能力 | 1.具有大学本科及以上学历； 2.具有建筑工程类相关专业中级及以上职称。 | ※ |
| 9 | 类似业绩 | 供应商自2020年08月01日至今（以合同签订时间为准）承接过类似工程施工业绩。 | ※ |
| 10 | 人员配备 | 供应商提供项目人员配备方案。 | ※ |
| 11 | 履约承诺 | 供应商承诺施工过程中不随意更换项目经理、技术负责人等。 | ※ |
| 12 | 企业信用 | 开标当天通过在“信用中国”查询供应商有无行政处罚记录信息等。 | ※ |

# 评分办法

一、总则

为公正、公平、科学地选择成交供应商，并结合本项目的实际，制定本办法。

二、评分办法

1.技术服务评议标准（40分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 | 5 | 供应商对项目改造进行现场踏勘，对工程概况描叙说明。描述准确、清晰得5分；描述基本准确得3分；描述不准确不得分。 | 技术参数要求1 |
| 综合服务方案 | 5 | 供应商根据招标文件要求的内容编制详细的综合服务方案。方案科学、合理、针对性强得5分；合理、可行得3分；欠合理，基本可行得1分；不可行，不能满足工程需要不得分。 | 技术参数要求2 |
| 施工进度保障 措施 | 5 | 科学、合理、针对性强5分；合理、可行3分；欠合理，基本可行1分；不可行，不能满足工程需要0分。 | 技术参数要求3 |
| 施工准备与 资源配置计划 | 5 | 内容完备，合理、针对性强5分；内容完备，可行3分；内容欠完备，基本可行1分；不可行0分。 | 技术参数要求4 |
| 施工方案 | 8 | 科学、合理、针对性强8分；合理、可行5分；欠合理，基本可行2分；不可行，不能满足工程需要0分。 | 技术参数要求5 |
| 施工突发应急事件处理预案 | 6 | 现场应急处置布置合理6分；可行4分；基本可行2分；不可行0分。 | 技术参数要求6 |
| 质量、安全保障措施 | 6 | 内容完备、合理、针对性强6分；内容完备可行4分；内容欠完备，基本可行2分；不可行0分。 | 技术参数要求7 |

2.商务评议标准（40分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理技术能力 | 6 | 1.具有大学本科及以上学历的得3分，大学专科1分，其他不得分； 2.具有建筑工程类相关专业中级及以上职称的得3分，中级职称以下不得分。 | 商务要求8 |
| 类似业绩 | 12 | 供应商自2020年08月01日至今（以合同签订时间为准）承接过类似工程施工业绩。提供一个得3分，最高得12分。须同时提供中标（成交）通知书和合同书作为证明材料，缺项或未提供不得分。 | 商务要求9 |
| 人员配备 | 8 | 人员齐备专业配套的完整性，完全满足项目需求得8分，基本满足项目需求得4分，不满足项目需求不得分。 | 商务要求10 |
| 履约承诺 | 8 | 1.承诺施工过程中不随意更换项目经理、技术负责人得4分，未提供承诺不得分。 2.承诺施工过程中保障施工人员权益（包括但不限于不拖欠施工人员工资、保障施工人员福利等）得4分，未提供承诺不得分。 | 商务要求11 |
| 企业信用 | 6 | 未受到行政监管部门做出的行政处罚的得6分；被行政监管部门做出行政处罚的，每个扣2分，扣完为止。（行政处罚是指磋商当天通过在“信用中国”查询供应商有行政处罚记录信息且在公示期内的予以记分） | 商务要求12 |

3.价格评议标准（20分）

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 最终报价 （低价优先法） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的（落实政府采购政策进行价格扣除优惠的，以扣除后的价格计算）供应商报价为评审基准价，其报价分为满分20分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：报价分 = (评审基准价／最终报价)×20，得分保留二位小数。 | 20 |

说明：所有证明材料须是原件的扫描件或影印件并加盖公章，要求清晰易于辨认，否则无效不得分。

三、报价合理性说明

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

四、响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

五、计分方法

磋商小组按照本办法上述评分标准，给各响应文件评分，并按下列公式确定各供应商的评定分数：评定分数=价格评议+技术评议+商务评议。

各供应商响应文件的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

六、评审结果

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 响应文件格式

封面：

大冶市政府采购

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

采购方式：

供应商名称（盖章）：

年  月  日

- 附件1：磋商书

致：(采购人名称)

根据贵方（项目名称）项目采购的磋商邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

附件1：磋商书

附件2：报价表

附件3：报价明细表

附件4：法定代表人身份证明书

附件5：法人代表授权书

附件6：供应商的资格声明

附件7：项目管理机构

附件8：技术及服务要求响应、偏离说明表

附件9：其他材料

在此，我方宣布同意、声明如下：

1. 将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起（60日历日）；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商报价有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件2：报价表

项目名称：

项目编号：

| 总报价 | 小写：¥ 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件3：报价明细表

已标价工程量清单。

- 附件4：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：    年   月   日     至

姓    名：        性别：         年龄：

职    务：       系                        的法定代表人。

特此证明

供应商：                                 （公章）

日  期：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

- 附件5：法人代表授权书

（采购人名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商报价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（复印件）

- 附件6：供应商的资格声明

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号或事业单位法人证号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：采购文件磋商须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”的资格证明材料。

- 附件6-1：基本资格条件承诺函

致  （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章）

年 月 日

- 附件6-2：书面声明函

致  （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明：

1、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、我方未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商盖章）

年 月 日

- 附件6-3：中小企业声明函（工程、服务）

采购人：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须提供相关证明材料。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) |  | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 |  | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 |  | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 |  | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 |  | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 |  | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 |  | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 |  | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜10 |  |

- 附件6-4：残疾人福利性单位声明函

采购人：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

由本单位提供的服务清单见下表：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利

性单位之间不得存在投资关系。

2、以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

供应商（公章）：

日   期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件7：项目管理机构

（一）项目管理机构主要人员

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似项目业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“主要人员简历表”中的人员须附资格证书、身份证、职称证、学历证复印件，完成过的项目业绩须附合同协议书复印件。

- 附件8：技术及服务要求响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求条款 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照采购文件“第三章  技术参数及服务要求”中标注“▲”符号的条款逐条说明已对采购文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件9：其他材料

本文件要求和供应商认为需要提供的其他资料。

- 竞争性磋商最后报价表

| 项目名称 | 大冶市人民医院中心院区药库改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YECG2024-1007号 |
| 供应商名称 |  |
| 磋商地址 | 湖北中天招标有限公司 |
| 最后总报价 | 小写（元）：¥ 大写（元）：人民币 |
| 备注 |  |

说明：供应商可按以上格式制作“竞争性磋商最后报价表”，并加盖单位公章后自行携带到磋商现场，用于供应商进行最后报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

时间：