采 购 文 件

项目编号：YECG2025-1005号

项目名称：大冶市人民医院东风路院区机房搬迁服务项目（二次）

采 购 人：大冶市人民医院

日    期：2025年11月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章  报价须知	3

第三章  采购技术参数、规格及要求	8

第四章  合同书	14

第五章  响应文件格式	16

第一章  询价公告

【项目概况】

大冶市人民医院东风路院区机房搬迁服务项目（二次）的潜在供应商应在大冶市人民医院获取采购文件，并于2025年11月17日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：YECG2025-1005号

- 2、采购项目名称：大冶市人民医院东风路院区机房搬迁服务项目（二次）

- 3、采购方式：询价

- 4、采购预算：6.5万元

- 5、采购内容：东风路院区机房搬迁服务。详见采购文件“第三章 技术、服务及商务要求”。

- 6、工期要求：合同签订后45个工作日内完成搬迁工作并验收完成。

- 7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 8、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

- 9、面向中小微企业的类型为：中小微企业

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未列入未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。

4、本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

凡有意参加询价者请到现场获取本项目文件:

1、时间：2025年11月11日至2025年11月13日，每天上午08:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼采购管理办（717室）

3、方式：委托代理人须携带投标报名表、法定代表人授权委托书、本人身份证原件及营业执照原件或复印件参加投标报名，现场获取询价文件。

四、响应文件提交

1、开始时间：2025年11月17日14时00分（北京时间）

2、截止时间：2025年11月17日15时00分（北京时间）

3、地  点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼采购管理办（717室）

五、开启

1、时    间：2025年11月17日15时00分（北京时间）

2、地    点：大冶市人民医院中心院区6号楼7楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、发布公告的媒介

- 大冶市人民医院官网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：大冶市人民医院

联系人：胡女士、夏女士

联系电话：0714-8711266

联系地址：大冶市罗家桥街办东港路26号

大冶市人民医院

2025年11月11日

- 报价须知

报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | - 大冶市人民医院主东风路院区机房搬迁服务项目（二次） |
|  | 项目类别 | 服务 |
|  | 采购人 | 大冶市人民医院 |
|  | 标的所属行业 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。 |
|  | 支持中小企业 政策 | 本项目专门面向中小微企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录的承诺函；（附件5-1） 3、未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函；（附件5-1） 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（附件5-2） 5、按要求提供符合采购文件第一章“申请人的资格要求”中第2和第3条规定的书面声明；（附件5-2） 6、申请人必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），出具《中小企业声明函》（附件5-3） |
|  | 踏勘现场 | 不组织，潜在供应商自行踏勘的，自行承担现场踏勘的全部费用、责任和风险。 |

一、总 则

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。

2.3“供应商”是指：获得该项目采购文件确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次报价中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

3.合格的供应商应具备的条件：详见本章报价须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”,并提供相关证明材料的复印件,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，采购小组将拒绝其参加报价。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

二、响应文件的编制

4. 响应文件编制基本要求

4.1响应文件以及与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用简体中文。

4.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

4.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

4.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

4.5响应文件的组成

不限于第五章响应文件格式内容，如未提供，采购小组有权拒绝其响应文件。

5. 计量单位

5.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应文件有效期

6. 本项目报价有效期为报价之日算起（60）日历日内保持有效，在此期间响应文件有效。询价结束后，在有效期内响应供应商不得改变报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，采购小组将视响应文件无效予以拒绝。

7. 在特殊情况下，在原询价有效期满之前，采购人可向响应供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的要求。同意延长报价有效期的响应供应商不允许修改其响应文件。

四、报价要求

8. 报价以人民币报价。供应商的报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。

9.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10. 供应商的报价应包括完成该项目的成本（设备、辅材、人工等）、利润、安装、调试、税金、保险、管理费、风险费、运输费、质检、验收费等所有费用，即“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

五、响应文件的份数、封装和递交

11. 响应文件的份数和加密

11.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。一起密封包装，加贴封条并在封套的封口处加盖供应商单位公章。

11.2响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、供应商名称。

12. 响应文件的递交

12.1所有响应文件应于第一章“询价公告”中规定的时间和地点前递交。

13. 迟交的响应文件

14.1采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、采购小组的组成

14. 本次询价由采购人依法组建的采购小组进行。

14.1采购小组负责响应文件的评审、询价、根据询价情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

七、评审

15.采购小组根据采购文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合采购文件要求的响应文件按无效文件处理。

符合性检查如发现下列情形之一的，其响应文件将被视为无效：

1）供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

2）供应商报价超过最高限价的；

3）供应商报价存在缺项、漏项的；

4）供应商响应文件的商务或技术响应不符合采购文件要求的；

5）符合采购文件中其它规定被视为无效的条款的。

16.采购小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效响应处理。

17.响应文件的澄清

17.1 采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

17.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

八、确定成交供应商

18.采购人从采购小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

九、发布成交公告

19.成交供应商确定后，在指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

20.相关供应商对成交结果、询价过程有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人提出询问或质疑，采购人将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、电话等；

质疑人法人签章和单位公章；

具体的质疑事项和请求；

与质疑事项相关的证明材料；

提起质疑的日期。

十、签订合同

21.成交供应商在成交公示期满后七个工作日内与采购人签订合同，未在规定时间内签订合同的，视为自动放弃成交资格。

十一、采购文件的解释权

22.采购文件的最终解释权为采购人所有。

- 采购技术参数、规格及要求

## 一、项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 最高限价 （元） | 备注 | 货物/ 服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风路院区机房搬迁服务 | 1 | 项 | 65000 | 65000 |  | 服务 |

- 项目建设内容

- 通过采购机房搬迁服务，落实好我院信息化基础设施、信息系统以及信息化设备的搬迁工作，将东风路院区4号楼19楼机房设备分批次搬迁到罗桥院区6号楼3楼机房，完成割接安装调试等工作，保障我院业务系统在搬迁后的安全稳定可靠运行。

- 技术、服务要求

- 网络建设要求

1、调研现有东风路院区4号楼19楼机房网络环境、机房各设备网络连接情况、各端口关系，输出对应的调研情况表格。

2、调研东风路院区4号楼19楼机房网络环境，输出拓扑图以及特殊连接关系等调研表格。

3、规划新机房的网络架构，网络架构需要整合现有所有网络和安全设备（包含交换机、路由器、防火墙、负载均衡等设备），且输出相应的拓扑图以及网络互连、网段等信息表格。以及制定相应的实施方案，且负责实施。

4、规划罗桥新院区6号楼3楼机房的各设备网络连接关系、端口使用信息，输出相应的端口与网络关系图等表格。

5、根据要求重新部署罗桥新院区6号楼3楼机房的网络。迁移东风路院区4号楼19楼机房的网络至新机房，且业务在工作时间段不能中断。

6、负责网络安全设备（包括交换机、路由器、防火墙、负载均衡等）迁移（搬迁）或改造、实施，任何操作在工作时间段不能中断。

7、协调以及指导设备布线的施工人员进行相应的网络布线，包含新机房的各设备的网络布线，以及罗桥新院区6号楼3楼机房网络改造或者设备端口变化的重新布线。

（二）机房搬迁要求

1、东风路院区4号楼19楼机房搬迁，需要在罗桥新院区6号楼3楼机房建设网络，且要实现东风路院区4号楼19楼机房、罗桥新院区6号楼3楼机房网络互联以及平滑迁移。东风路院区4号楼19楼机房的部分设备也需要搬迁到新机房，以及这些设备的网络综合布线和网络调试、网络迁移。

2、需要搬迁至中心院区的设备见货物明细表，具体设备以及数量以机房实际设备为准。

3、设备在搬迁过程中必须用独立纸箱以及相应的防震泡沫材料保护，封装密保。

4、设备的搬迁均需要评估其搬迁的安全性以及业务连续性、应急处置预案，制定相应的搬迁方案。确保设备搬迁过程不受损坏、不丢失；相应的数据不受损坏、不泄露、不丢失，因搬迁造成的数据损坏及丢失由中标方承担全部责任。

5、设备运输过程中需要轻搬轻放，专业货车运输，需要选择安全路线，控制车速避免设备震动。

（三）、设备布线要求

1、根据搬迁要求，调研东风路院区4号楼19楼机房所有设备情况，包括端口使用情况、跳线情况、接入网络区域情况等信息。

2、根据要求编制新机房的机柜图，包括具体设备的具体摆放位置。协调网络建设人员编制新机房所有设备的端口规划图，包括具体端口连线关系、接入网络区域关系等。

3、所有布线需要美观、排列整齐、避免交叉、预留适当冗余长度，布线走向要避免线缆受损，与强电分离，线缆两端要贴标签。

4、所有设备、线缆均需要根据标签规范要求粘贴对应的标签。

乙方在我院机房现场进行工作时，需签订保密协议，严格按照安全生产要求执行。乙方需要保障网络变更、机房环境调研时业务的稳定运行，由于乙方施工原因造成的事故责任均由乙方自行承担。

## （四）货物明细表

| 搬迁货物明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务处理设备 | 台 | 1 | 货物 | 华为SPE36C0225 |
| 2 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 货物 | 华为SNS3664 |
| 3 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | 华为H24H-05 |
| 4 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | 华为H24H-05 |
| 5 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | 华为H24H-05 |
| 6 | 业务交换机 | 台 | 1 | 货物 | 华为S6735-1 |
| 7 | 管理交换机 | 台 | 1 | 货物 | 华为S6735-1 |
| 8 | BMC交换机 | 台 | 1 | 货物 | 华为S5736 |
| 9 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | NG-81010防火墙 |
| 10 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 货物 | TOPACM |
| 11 | 核心交换机 | 台 | 1 | 货物 | 12808 |
| 12 | 硬件服务器 | 台 | 1 | 货物 | 华为H24H-05 |
| 13 | 硬件服务器 | 台 | 1 | 货物 | 华为H24H-05 |
| 14 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | NG-81342防火墙 |
| 15 | 存储柜 | 台 | 1 | 货物 | oceanstor 18510 v5存储柜 |
| 16 | 交换机 | 台 | 1 | 货物 | 迪普 DPX19000-A18 |
| 17 | 交换机 | 台 | 1 | 货物 | 锐捷S7810 |
| 18 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 货物 | 迪普UAG3000-ME |
| 19 | 入侵防御 | 台 | 1 | 货物 | 迪普IPS2000-MA-N |
| 20 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | 深信服AF-1000 B1510 |
| 21 | 交换机 | 台 | 1 | 货物 | 华为 S5720-52X-EI-AC |
| 22 | 交换机 | 台 | 1 | 货物 |  |
| 23 | 网闸 | 台 | 1 | 货物 | 深信服GAP-1000 A600 |
| 24 | 存储扩展柜 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 25 | 存储扩展柜 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 26 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 27 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 货物 | 博科 BR-310-B-0008 |
| 28 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU RX600 S6 |
| 29 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | IBM |
| 30 | 虚拟化服务器 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU RX600 S6 |
| 31 | 防统方设备 | 台 | 1 | 货物 | GL-F2000-6E2F |
| 32 | 存储扩展柜 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 33 | 存储扩展柜 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 34 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS800-G35 |
| 35 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | 曙光DS600-G20 |
| 36 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | EMC Unity 400 |
| 37 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 货物 | 博科 BR-310-B-0008 |
| 38 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU Eternus DX9 |
| 39 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU Eternus DX9 |
| 40 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU RX600 S6 |
| 41 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | IBM |
| 42 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | FUJITSU RX600 S6 |
| 43 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 泰福特 |
| 44 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 泰福特 |
| 45 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | DS600 G30 |
| 46 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 联想 SR860 |
| 47 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 联想 SR860 |
| 48 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | IBM X3850X5 |
| 49 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 浪潮 |
| 50 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 联想 SR860 |
| 51 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 联想 SR860 |
| 52 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | IBM X3850X5 |
| 53 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | DELL EMC |
| 54 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | IBM DS5020 |
| 55 | 存储 | 台 | 1 | 货物 | IBM DS5020 |
| 56 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | 曙光A620r-G |
| 57 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | SFJ1101 |
| 58 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | SRT1706-COSS 2000 |
| 59 | 服务器 | 台 | 1 | 货物 | SRJ1934 |
| 60 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 货物 | IBM 2498-B24 |
| 61 | 光纤交换机 | 台 | 1 | 货物 | IBM 2498-B24 |
| 62 | 漏洞扫描 | 台 | 1 | 货物 | 启明星辰TJCS-NS-L |
| 63 | 堡垒机 | 台 | 1 | 货物 | 天融信v.3.0 |
| 64 | 数据库审计 | 台 | 1 | 货物 | 天融信TA-11214-DB |
| 65 | 准入 | 台 | 1 | 货物 | 天融信 TSM-21228-TOPNAC |
| 66 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | 天融信 NGFW4000-UFTG-41406 |
| 67 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | 天融信 NGFW4000-UFTG-41406 |
| 68 | 防火墙 | 台 | 1 | 货物 | 天融信 NGFW4000-UFTG-41406 |
| 69 | 机房机柜 | 台 | 4 | 货物 | 图腾 |

注：实际搬迁过程中需根据甲方意见灵活调整。

## 四、商务要求

| 条款号 | 条款类型 | 条款内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 合同签订后45个工作日内完成搬迁工作并验收完成。 | ★ |
| 2 | 质保要求 | 验收合格后，免费质保壹年。 | ★ |
| 3 | 付款方法 | 合同签订并验收合格后30个日历日内一次性付清。 | ★ |
| 4 | 报价要求 | 1、本项目供应商将负责项目在合同实施过程中还将发生的其它相关的费用应包含在总价中，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用，采购人概不负责。 2、对于本采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价内。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目采购的总报价中。 | ★ |

- 合同书格式（参考）

（根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由  （采购人） （以下简称“甲方”）与  （中标人）   （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额         万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 采购文件（项目编号：　　              　）；

- 合同书；

- 合同条款；

- 附件；

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见采购文件的要求及乙方响应文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按采购文件规定执行。

      - 合同金额。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在采购文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲方（盖章）：	                      乙方（盖章）：

甲方授权代表(签字)：             	    乙方授权代表(签字)：

电　　话：                         	电　　话：

年    月    日                               年    月    日

- 第五章  响应文件格式

封面：

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

年  月  日

## 附件1：报价书

致：(采购人名称)

根据贵方（项目名称）项目询价采购的报价邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表报价供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

附件1：报价书

附件2：报价表

附件3：报价明细表

附件4：法定代表人身份证明书

附件5：法人代表授权书

附件6：供应商的资格声明

附件7：商务要求响应、偏离说明表

附件8：技术要求响应、偏离说明表

本文件要求和供应商认为需要提供的其他资料。

在此，我方宣布同意、声明如下：

1. 将按响应文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自报价之日起（60日历日）；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

5. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件2：报价表

项目名称：

项目编号：

| 总报价 | 小写：¥ 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件3：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月     日

经营期限：    年   月   日     至

姓    名：        性别：         年龄：

职    务：       系                        的法定代表人。

特此证明

供应商：                                 （公章）

日  期：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

## 附件4：法人代表授权书

（采购人名称）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的报价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 附件5：供应商的资格声明

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号或事业单位法人证号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：采购文件报价须知前附表“供应商资质条件、能力和信誉”的资格证明材料。

## 附件5-1：基本资格条件承诺函

致  （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章）

年 月 日

## 附件5-2：书面声明函

致  （采购人）：

（供应商名称）郑重声明：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我方对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商盖章）

年 月 日

## 附件5-3：书面声明函

中小企业声明函

采购人：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物、服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）行业；供应商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函。

3.监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) |  | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 |  | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 |  | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 |  | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 |  | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 |  | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 |  | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 |  | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 |  | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  |  | ＜10 |  |

## 附件6：商务要求响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求条款 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照采购文件“第三章  采购技术参数、规格及要求”的商务要求逐条作出实质性响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件7：技术要求响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求条款 | 响应文件响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照采购文件“第三章  采购技术参数、规格及要求”的技术要求逐条作出实质性响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：