大冶市人民医院内镜清洗消毒工作站采购项目

询

价

文

件

采购项目编号：YE2017018

采   购   人：大冶市人民医院

二○一七年十一月

目     录

第一章  询价邀请函	3

第二章  询价须知	5

第三章  采购项目技术规格、参数及要求	11

第四章  合同文本	17

第五章  报价文件基本格式	22

# 第一章  询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购内镜清洗消毒工作站，欢迎符合条件的供应商参加询价。

一、采购项目编号：YE2017018

二、采购项目名称：大冶市人民医院内镜清洗消毒工作站采购项目

三、采购内容及预算：

| 项目名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 内镜清洗消毒工作站 | 1套 | 9.5万 |

四、供应商条件

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

2、供应商必须提供法人授权委托书及被委托人身份证；须是中国境内注册的独立法人；具备企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或社会信用代码证且在有效期内；具备《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件及《内镜清洗消毒规范要求》。所投产品须具备行业主管部门颁发的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表,在有效期内（以上资料均须加盖单位红章）。

3、必须在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、供应商须提供在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。

5、供应商须提供参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明。

6、供应商须提供该产品的售后服务承诺书。

7、隶属于同一个集团公司或者隶属于同一个控股股东（公司或自然人）名下的多家供应商，只允许其中一个具有独立法人资格的供应商参加。

8、本项目不接受联合体参加询价。

注：本次询价采用资格后审制，询价小组根据询价文件中“资格证明文件”的内容进行审查（详见第五章附件五“询价响应文件目录”），未按要求提供资格后审证明文件或资格审查不合格的作无效报价处理。

五、询价文件的获取

本项目无报名环节，凡有意参加询价者，请于2017年11月6日起登录大冶市人民医院（http://www.dyhos.cn/）“采购办——采购信息公告栏目本公告页面免费下载本项目询价文件。

1、询价响应文件递交的截止时间为2017年11月 10 日14时00分（8时00分开始受理询价响应文件）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院四楼采购办（大冶市东风路25号）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介：

本次询价公告在大冶市人民医院（www.dyhos.cn）网上发布。

八、联系方式

采购人：大冶市人民医院       联系人：柯女士

电话  ：0714-8762615         联系地址：大冶市城北开发区东风路25号

大冶市人民医院

2017年11月 6 日

# 第二章  询价须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物及服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：大冶市人民医院

2.2“询价供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.3“询价响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 询价供应商的条件及要求

3.1询价供应商的条件及要求：满足“询价邀请函”中供应商资格及要求条件的供应商。

4. 询价费用

4.1 询价供应商应自行承担所有与编写和提交询价响应文件有关的费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2在询价过程中询价小组发现供应商有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

1）不同供应商的询价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

2）不同供应商的询价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

3）不同供应商的询价文件由同一单位或者同一个人编制的；

4）不同供应商的询价文件中投标资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。

4.3付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同总价的85% 计人民币______________元;若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%，计人民币____________元；若设备使用有问题，甲方可视维修情况酌情支付。

二、询价响应文件的编制

5. 询价响应文件编制基本要求

5.1询价供应商对询价纸制响应文件的编制应按要求胶装和密封，并逐页编码。不得采用活页夹等可随时拆开的方式装订。

5.2询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人大冶市人民医院就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

5.3询价供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4询价响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因询价供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由询价供应商自行承担。

5.6询价响应文件的组成

询价响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）询价报价表；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其询价响应文件）

二、商务技术文件（报价供应商提交的报价文件应包括但不少于下列内容。应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其询价响应文件）

（一）资格证明文件（由询价小组审查，审查不合格的作无效报价处理）

1、年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或社会信用代码证复印件加盖公章；

2、法定代表人身份证复印件加盖公章；

3、法定代表人授权委托书原件；

4、委托代理人身份证复印件加盖公章；

5、在有效期内的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》、所投产品由具备行业主管部门颁发的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件加盖公章；

6、供应商及其提供的货物和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件及《内镜清洗消毒规范要求》。复印件加盖公章；

7、供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明原件；

8、参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明原件；

9、供应商须提供参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明。

(二)商务技术文件

1、供货清单

2、技术响应、偏离情况说明表

3、质量保证措施；

4、售后服务和优惠承诺措施：

5、供应商在湖北省内已设立的分支机构或售后服务机构的营业执照复印件加盖公章

6、供应商参与询价时须提供所投产品制造商或区域总代理出具的售后服务承诺函原件或复印件加盖公章；

7、产品使用保养说明书、图纸技术资料等复印件加盖公章；

8、保证交货及安装的措施。

9、询价供应商必须提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、询价报价要求

7.对于本文件中未列明，而询价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

四、询价响应文件的份数、封装和递交

8. 询价响应文件的份数和封装

8.1询价供应商应将询价响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一起胶装。“价格文件”在前，“商务技术文件”在后，逐页编码并编制详细目录。询价响应文件一式叁份，其中正本一份，副本两份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。然后再将所有询价文件密封装在一个档案袋中，档案袋封面上应注明采购项目名称、编号和有“在（2017年11月  日14时00分）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。如果未按要求加写密封和标记，大冶市人民医院对误投或提前启封概不负责。

8.2询价响应文件的档案袋封面上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价供应商名称。

9. 询价响应文件的递交

9.1所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前递交到大冶市人民医院采购办。

10.迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，大冶市人民医院将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11.询价

询价小组按报价从低到高排序，顺序推荐成交候选人，形成询价报告。

11.1如发现下列情形之一的，其询价响应文件将被视为无效：

1）询价响应人的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

2）超出经营范围响应的；

3）未按照询价文件的要求制作询价响应文件的；

4）询价响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

5）报价超过预算，且采购人无法支付的；

6）供应商未提供所供服务的具体参数值或功能表述，或原文复制询价文件的技术规格相关部分内容作为其报价文件的一部分的；

7）不满足询价文件中第三章采购项目技术规格、参数及要求中任何一项条款的；

8）询价小组认为供应商报价低于成本的；

9) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

10）符合询价文件中其它规定被视为无效的条款的。

11.2响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，将另行公告。

五、确定成交供应商办法

12.1根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

七、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

# 第三章  采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：YE2017018号

二、采购项目类别：货物及服务采购

三、采购项目需求：

内镜清洗工作站技术参数

一、清洗消毒槽及台面

1.1清洗台面每组由内镜专业洗消槽组成，分别为初酶槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA高分子复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜.

1.2面层经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。

1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。

1.4台面支架选用进口304不锈钢，厚度＞1.5mm。

1.5台面厚度＞5mm，高度800mm。

1.6单方槽外径：长610mm×宽660mm×深170mm

1.7 槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，又不积水。

1.8 槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。

1.9 槽体后板采用连体设计，既美观，又避免积水残留。

1.10槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。

1.11所有槽体采用后拆式防泛水设计，在槽后上方向上突出70mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。

1.12槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。

二、主体柜、功能背板及灯箱

2.1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。

2.2豪华高背板，采用进口PMMA高分子复合材料，厚度≥6mm，无须采用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。

2.3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观，离地高度1800mm。

2.4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

2.5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。

2.6电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。

2.7柜体底板采用进口塑料硬板，既耐磨耐腐蚀，又永不发霉生锈。

三、防水柜门

3.1柜门由进口彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，生锈。

3.2柜门门框采用进口塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。既美观又耐用。

3.3柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。

3.4柜门全部安装于架子外部，避免架子结构外露而不协调，不美观。

3.5门板颜色可按用户要求定制色彩。

3.6 根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。

四、自动灌流器

4.1隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能，结束时声音报警提示功能。

4.2整体配置操作简单方便，具备智能化中心控制系统（清洗时间及次数数码显示、结束时自动报警等）

4.3微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。

4.4配有多种牌子的内镜连接头，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换。

4.5严格按国家最新的《内镜清洗消毒操作规范》的标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流，使清洗更彻底，保证消毒效果。

4.6 电压：24V  功率：72W

五、水处理器

5.1处理性能指标要求：严格按照《消毒规范》，专用水处理器，活性碳多层式渗透1um 和0.2 um 分级高精度超微过滤高精过滤，并含有紫外线杀菌装置，净化水质，更保证内镜清洗安全。

5.2水处理器安装既美观，又科学合理，并备有专用工具，便于拆卸。

5.3过滤芯更换成本较低，能提高运营效益。

六、医用空气压缩机

6.1工作方式：采用静音医用无油气泵，

6.2大小：长41cm、宽41cm、高55cm，

6.3工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W，

6.4工作产气量：118L/min，最大产气压力：0.8 Mpa，

6.5机器工作噪音＜55db，

6.6容积 ：24L

6.7大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污进入人体，又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件。

6.8流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机。

6.9气体解稀排放系统：排气量30L/min。主机位于柜体内部的隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间。随时分解并通过下水总管或专用排气管道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员的健康。意外进入解稀系统的液体自动排放掉，防止系统被损坏。

※七、多功能消毒系统（提供产品注册佐证材料）

7.1电脑软件自动控制、自动计时消毒液使用时间，消毒液提示器提示的时间能按不同消毒液要求而在0d0h0min—99d23h59min内设定，且提示器有断电记忆功能，在断电时数码管不显示，但时间能继续累计，当设定的时间到，红灯自动点亮。

7.2带日期、时间显示功能，消毒电子定时器时间在0min—999min内连续可调，当定时时间到时，红灯点亮同时蜂鸣器发出声响。

八、消毒液回收系统

8.1消毒液自动抽取、自动隐藏、自动排放。减少消毒液挥发，避免医护人员接触消毒液，保障医护人员健康。

8.2隐藏式设计，回收后消毒液密闭保存。

九、高压水气枪

9.1额定压力0.29Mpa。

9.2压力和出水、出气方向可调。

9.3配5个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。

9.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。

9.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。

9.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。

9.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。

十、供排水系统

10.1供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。

10.2根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa，单槽的供水管径为4分。

10.3合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。

10.4清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。

10.5每个清洗槽都时有溢液功能，保证在排水过满时自动排出，避免液体溢出槽面。

10.6清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管，避免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。

10.7所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PRPP管，长久耐用，不容易渗漏。

10.8根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。

10.9隐藏式设计，下水口可经受戊二醛等消毒液的腐蚀。

10.10水龙头：国内著名品牌，可360度旋转，抗强酸碱，具有耐腐蚀功能 。出水装置经过防腐蚀处理。

十一、供电系统

11.1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。

11.2开关和插座都有防水保护装置。

11.3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。

11.4供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。

十二、消毒池密封盖

12.1采用ABS材料压注模具一次成型。

12.2盖子透明密封，方便观察消毒槽中镜子状况，有利于及时采取相应措施。

12.3盖子带手柄，方便取放。

12.4盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。

12.5盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化，降低消毒液浓度，增加成本，或影响消毒效果。

十三、保养干燥台

13.1干燥台采用进口PMMA高分子复合材料压注模具一次成型。尺寸根据实际场地可作调整。

13.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

13.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。

13.4、可配多位高压自动化吹干装置。

13.5、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。

13.6一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。

质保期:1年。

# 第四章  合同文本

医疗设备购销合同

合同编号：

甲方（需方）：大冶市人民医院

乙方（供方）：

甲乙双方根据成交通知书，在符合相关法律、法规的前提下，本着公平、平等、自愿、诚实、信用原则，经友好协商签订合同如下：

标的物名称、规格型号、数量、金额

| 品 名 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同人民币金额： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

2、标的物的配置：其具体配置见合同附件和招投标文件。

3、价款：依据合同附件和招标文件所配置的设备总价款为人民币：___________。此合同总价应已包括供方向需方提供如下服务的费用：商品的包装、运输、装卸、运杂保险、安装、调试、技术培训、售后服务等一切费用。

4、知识产权：供方须保障需方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担一切损害后果及可能发生的一切费用。如需方因此遭致损失的，供方应赔偿该损失。

5、包装要求

5.1 供方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完整无损地送到交货地点。如因包装不妥造成的锈蚀、损坏和丢失等情况，均由供方承担赔偿责任。

5.2 包装费含在设备总价中。

6、交货条件

6.1 合同交货期为：合同生效后________个工作日内。若逾期交货，则每天按货物总值的0.1%向甲方支付逾期交货违约金。若逾期_____天交货，则甲方有权解除合同，但乙方仍应在7天内按货物总值的4%作为违约金赔偿给甲方。

6.2 供方应负责安排运输及装卸并支付相关费用，负责将货物运到需方指定的地点：大冶市人民医院指定地点，湖北省大冶市东风路25号。

6.3 供方在发货时应先用函、电等方式通知需方，以便需方做好接货准备。

7、质量保证

7.1 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。

7.2 根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同约定不符或证实货物存在缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

7.3 如果供方在收到通知后3天内未弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

7.4 合同项下设备的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，且质量保证期限不低于   年。

7.5 由于货物的质量原因而产生的后果，包括经济和法律的后果均由供方承担。

8、付款条件及方式

8.1 设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同总价的_85__%计人民币______________元。

8.2若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%，计人民币____________元；若设备使用有问题，甲方可视维修情况酌情支付。

9、检验及验收

9.1 双方约定由供方在安装调试地点对设备进行安装调试，在供方完成安装调试后三日内由供需双方共同验收，并签订验收报告，需方无故拒绝验收的，则安装调试完毕即视为验收合格。

9.2 设备的验收标准必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范及标准，同时必须满足供方承诺的所有技术指标。

9.3 需方在验收过程中，如果发现货物的品种、型号、规格、颜色、质量等方面不符合合同规定，应先妥为保管，并在3个工作日内向供方提出书面异议。如需方既不出具验收合格证明又不在3个工作日内提出异议的，视为供方所交货物符合规定。

9.4 供方应在接到需方书面异议后3个工作日内负责处理，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

10、安装、调试及售后服务

10.1 供方负责本次采购设备的安装、调试，并在货物抵达甲方所在科室3个工作日内进行安装，如有延迟，乙方则按每日200元人民币支付给甲方作为补偿。

10.2 在规定保存修期内，如发现有质量问题，供方收到需方函、电后应在48小时内解决问题，如48小时内不能维修好仪器，则应在24小时内提供备用机，电话：

10.3 需方应向供方调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另行协商。

10.4 在安装调试期间，供方需按约定负责在安装调试地点为需方操作及维修人员进行培训并保证熟练掌握操作规程及维护保养相关知识。

11、违约责任

供方违反其售后服务承诺或经需方书面认可延长的时间内未履行义务，需方有权暂缓或者停止合同执行，并保留向违约方要求赔偿的权利。

12、合同失效及其它

12.1 本合同在供需双方签字盖章后即生效。

12.2 本合同条款与中标文件不一致的，以中标文件为准。

12.3 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，中文书写。

12.4 合同附件作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

12.5 供需双方在履行本合同中未尽事宜，双方另行协商。所达成的补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13、适用法律：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定解决，供需双方同具法律效力。

甲方(需方)：大冶市人民医院                  乙方(供方)：

地    址：湖北省大冶市东风路25号           地      址：

法定代表人：                                法定代表人 ：

委托代理人：

经办科室负责人：                           委托经办人：

使用科室负责人：

监   察：

电   话：                                 电      话：

邮   编：                                 邮      编：

日   期：                                 日      期：

# 第五章  报价文件基本格式

(封面)

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

包    号：

（供应商名称）

年   月   日

一、报  价  表

采购项目名称：

采购项目编号：YE2017018

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 交货日期 |  |
| 付款方式 |  |
| 报价：人民币（大写）： （￥： 元） |  |

注：1.本表中报价单位为人民币，单位为元。

2.以上表格可根据实际情况增减项目栏。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

报价供应商名称（盖章）：

报价时间：   年   月   日

二、法定代表人授权书

大冶市人民医院

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的          （项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

三、询价响应文件目录

一、报价文件

（一）、询价报价表。

二、商务技术文件（报价供应商提交的报价文件应包括但不少于下列内容。应该有的必须提供,如未提供,评审小组有权拒绝其询价响应文件）

（一）资格证明文件（由询价小组审查，审查不合格的作无效报价处理）

1、年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或社会信用代码证复印件加盖公章；

2、法定代表人身份证复印件加盖公章；

3、法定代表人授权委托书原件；

4、委托代理人身份证复印件加盖公章；

5、在有效期内的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》、所投产品由具备行业主管部门颁发的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表复印件加盖公章；。

6、供应商及其提供的货物和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件及《内镜清洗消毒规范要求》。复印件加盖公章；

7、供应商在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明原件；

8、参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明原件；

9、供应商须提供参与本次采购活动期间未在被禁止参加政府采购活动期限内的书面声明。

(二)商务技术文件

1、供货清单

2、技术响应、偏离情况说明表

3、质量保证措施；

4、售后服务和优惠承诺措施：

5、供应商在湖北省内已设立的分支机构或售后服务机构的营业执照复印件加盖公章

6、供应商参与询价时须提供所投产品制造商或区域总代理出具的售后服务承诺函原件或复印件加盖公章；

7、产品使用保养说明书、图纸技术资料等复印件加盖公章；

8、保证交货及安装的措施。

9、询价供应商必须提供的有关资料。